| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP Số: 01/2016/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sốp Cộp, ngày 31 tháng 3 năm 2016 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 65/TTr-KTHT ngày 29 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Sốp Cộp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Chủ tịch UBND xã Sốp Cộp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Sở Xây dựng; - Sở Tư pháp; - Công báo Sơn La; - TT Huyện uỷ (b/c); - TT HĐND huyện (b/c); - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; - Như Điều 3 (T/h); - Lưu: VT, (Thành KTHT01b). | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Ngọc Tú |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY CHẾ

Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016 /QĐ-UBND

ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND huyện Sốp Cộp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Quản lý về kiến trúc, trật tự xây dựng, từng bước cải tạo, chỉnh trang đô thị theo hướng phát triển phù hợp với quy hoạch xây dựng.

2. Cụ thể hóa các quy chuẩn, tiêu chuẩn nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

3. Cung cấp thông tin kiến trúc cho nhân dân và nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở để lập thiết kế và xây dựng công trình.

# 4. Làm cơ sở cho các cơ quan quản lý Nhà nước thẩm tra, thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

# 1. Quy chế này quy định về kiến trúc, xây dựng các trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà ở riêng lẻ tại trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp để được xây dựng có sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị.

# 2. Quy chế này chỉ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng tại khu trung tâm hành chính huyện trong khu vực I và khu vực II có diện tích là 120ha (trừ lô quy hoạch số 57 đã có quy định quản lý kiến trúc, xây dựng riêng).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công trình trụ sở, cơ quan

Bao gồm hạng mục công trình chính và các công trình phụ trợ. Được xây dựng trong khuôn viên đất ở, thuộc quyền sử dụng của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

2. Nhà ở riêng lẻ

Bao gồm hạng mục công trình chính và các công trình phụ trợ. Được xây dựng trong khuôn viên đất ở, thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Công trình chính

Là hạng mục nhà ở được xây dựng kiên cố với kết cấu móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép.

4. Công trình phụ trợ

Là các hạng mục như nhà để xe máy, xe đạp; sân, vườn; cổng, tường rào..., có kết cấu móng đơn giản (móng gạch, móng đá...)

5. Chỉ giới đường đỏ

Là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng.

6. Chỉ giới xây dựng

Là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất.

7. Chỉ giới xây dựng công trình chính

Là đường giới hạn cho phép xây dựng phần công trình chính trên lô đất.

Điều 4. Yêu cầu chung

1. Khi thiết kế, xây dựng đảm phải bảo sự thống nhất, hài hòa về hình thức kiến trúc, cao độ nền, chiều cao chuẩn ở vị trí mặt tiền nhà trên từng tuyến đường hoặc khu vực quy hoạch.

2. Thiết kế, xây dựng công trình phải đảm bảo các quy định khác liên quan như an toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông, các tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn xây dựng liên quan đến trụ sở cơ quan, nhà ở… theo quy định của Pháp luật hiện hành mà Quy chế này chưa quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Diện tích và kích thước lô đất xây dựng

Theo Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 Thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp đến năm 2025, các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền cấp.

Điều 6. Quy định xây dựng nhà ở riêng lẻ trên các tuyến đường

1. Chỉ giới xây dựng

a) Chỉ giới xây dựng: Trùng với chỉ giới đường đỏ và ranh giới lô đất.

b) Chỉ giới xây dựng công trình chính

- Phía mặt tiền (Chiều ngang của lô đất): Lùi vào 2,5m so với Chỉ giới đường đỏ.

- Phía mặt bên (Chiều dọc của lô đất): Trùng với ranh giới lô đất hoặc chỉ giới đường đỏ (Đối với lô đất có vị trí tiếp giáp với hai trục đường).

c) Khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng công trình chính được phép xây dựng các công trình phụ trợ.

2. Kiến trúc của công trình chính

a) Cao độ nền của công trình chính

- Tối thiểu cao hơn so với mặt vỉa hè 0,2m.

- Tối đa cao hơn so với mặt vỉa hè không quá 0,45m.

b) Số tầng tối đa cho phép: 06 tầng.

c) Chiều cao tầng được quy định cụ thể như sau:

- Tầng 1 cao 4,1m so với mặt vỉa hè.

- Các tầng còn lại cao 3,6m.

- Tầng tum, tầng áp mái (nếu có) cao 3,1m.

- Tầng hầm (nếu có) cao 2,7m. Phần nổi của tầng hầm (nếu có) chỉ được phép cao bằng cao độ nền của công trình chính.

d) Các bộ phận của công trình chính được phép vượt quá chỉ giới xây dựng công trình chính, cụ thể như sau:

- Ban công, lô-gia nhô ra 1,2m.

- Bậu cửa; gờ, phào chỉ; sê nô; ô văng, mái đua tùy thuộc hình thức kiến trúc của từng công trình và phải đảm bảo kết cấu chịu lực.

e) Đối với nhà ở có sân vườn, biệt thự

- Mật độ xây dựng không vượt quá 65%.

- Chỉ giới xây dựng của tất cả các công trình biệt thự lùi vào tối thiểu là 4m so với chỉ giới đường đỏ.

- Trường hợp vị trí lô đất tại góc đường thì chọn 01 trong 02 mặt đường làm mặt tiền chính, phía mặt tiền còn lại lùi vào tối thiểu 1,5m.

- Các quy định khác về cao độ nền, số tầng, chiều cao tầng, các bộ phận của công trình chính được phép vượt quá chỉ giới xây dựng công trình chính được áp dụng tương tự với nhà ở riêng lẻ quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều này.

3. Kiến trúc của công trình phụ trợ

a) Cao độ nền của công trình phụ trợ: Cao hơn cao độ của vỉa hè 0,2m.

b) Đối với hạng mục nhà để xe máy, xe đạp: Cao 3,9m tính từ mặt vỉa hè lên đến đỉnh mái.

c) Đối với hạng mục hàng rào: Cao 2,55m tính từ mặt vỉa hè lên đến đỉnh hàng rào.

d) Đối với hạng mục cổng: Cao 2,75m tính từ mặt vỉa hè lên đến đỉnh của trụ cổng hoặc đáy của mái cổng (trường hợp cổng có mái che).

đ) Các bộ phận của công trình phụ trợ được phép vượt quá chỉ giới đường đỏ, cụ thể như sau:

- Gờ, phào, chỉ; bộ phận trang trí kiến trúc khác nhô ra tối đa 0,2m ở độ cao trên 1m tính từ mặt vỉa hè.

- Ô văng, sê nô, mái đua nhô ra 0,5m trong khoảng không từ độ cao 3,5m so với mặt vỉa hè trở lên.

- Bậc thềm, vệt dắt xe không được xây dựng nhô ra quá chỉ giới đường đỏ.

Ghi chú: Điểm đ Khoản 3 điều này áp dụng đối với cả phía mặt bên của công trình chính trong trường hợp lô đất có vị trí tiếp giáp với hai trục đường.

4. Vật liệu và màu sắc công trình

a) Màu sắc trang nhã, không sử dụng quá 3 màu.

b) Vật liệu hoàn thiện theo yêu cầu sử dụng công trình.

Điều 7. Quy định xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị và kiến trúc, kỹ thuật khác

1. Chỉ giới xây dựng

a) Chỉ giới xây dựng: Trùng với chỉ giới đường đỏ và ranh giới lô đất.

b) Chỉ giới xây dựng công trình chính:

- Phía mặt tiền (Chiều ngang của lô đất): Lùi vào tối thiểu 15m so với Chỉ giới đường đỏ (đối với trục đường có Bnền = 30m).

- Phía mặt tiền (Chiều ngang của lô đất): Lùi vào tối thiểu 10m so với Chỉ giới đường đỏ (đối với trục đường có Bnền = 21m; 16,5m; 13,5m).

- Phía mặt bên (Chiều dọc của lô đất): Trùng với ranh giới lô đất hoặc chỉ giới đường đỏ (Đối với lô đất có vị trí tiếp giáp với hai trục đường).

c) Khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng công trình chính được phép xây dựng các công trình phụ trợ.

2. Kiến trúc của công trình chính

a) Cao độ nền của công trình chính: Theo cao độ san nền lô quy hoạch.

b) Số tầng tối đa cho phép: 06 tầng.

d) Các bộ phận của công trình chính được phép vượt quá chỉ giới xây dựng công trình chính: Bậu cửa; gờ, phào chỉ; sê nô; ô văng, mái đua tùy thuộc hình thức kiến trúc của từng công trình và phải đảm bảo kết cấu chịu lực.

3. Kiến trúc của công trình phụ trợ

Các bộ phận của công trình phụ trợ được phép vượt quá chỉ giới đường đỏ, cụ thể như sau:

- Gờ, phào, chỉ; bộ phận trang trí kiến trúc khác nhô ra tối đa 0,2m ở độ cao trên 1m tính từ mặt vỉa hè.

- Ô văng, sê nô, mái đua nhô ra 0,5m trong khoảng không từ độ cao 3,5m so với mặt vỉa hè trở lên.

- Bậc thềm, vệt dắt xe không được xây dựng nhô ra quá chỉ giới đường đỏ.

- Trước khi thẩm định, phê duyệt đề nghị các Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) tham gia ý kiến vào thiết kế, kiến trúc công trình để đảm bảo được phù hợp.

4. Vật liệu và màu sắc công trình

a) Màu sắc trang nhã, không sử dụng quá 3 màu.

b) Vật liệu hoàn thiện theo yêu cầu sử dụng công trình.

5. Các quy định khác

- Không được thay đổi kết cấu vỉa hè trước mặt nhà. Không xây bậc thềm trong phạm vi vỉa hè.

- Tất cả các bộ phận của ngôi nhà kể cả bộ phận trang trí cho kiến trúc, thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống) đều không được xây dựng vượt quá ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác.

- Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Cánh cửa, cánh cổng vào nhà không được phép mở ra ngoài chỉ giới đường đỏ.

- Sân phơi quần, áo không được bố trí ra các mặt ngoài công trình.

- Máy điều hòa nhiệt độ không khí nếu đặt ở tim mặt tiền, sát chỉ giới đường đỏ phải ở độ cao trên 2,7m và phải có giải pháp kiến trúc nhằm che khuất bộ phận nóng của máy điều hòa để không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và không được xả nước ngưng tụ trực tiếp lên vỉa hè, mặt đường.

- Không được xả nước từ ô văng, ban công, sê nô trực tiếp lên vỉa hè, mặt đường. Các ống cấp thoát nước ở mặt tiền phải đi trong hộp gen kỹ thuật.

- Hàng rào xây dựng phải có hình thức kiến trúc thoáng, mỹ quan và thống nhất theo quy định (hàng rào phía trước nhà liên kế, nhà vườn, biệt thự) chiều cao của hàng rào là 1,8m so với cốt vỉa hè (chân rào xây gạch cao 0,8m trên song sắt).

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, trồng cây xanh…, trước khi khởi công xây dựng chủ đầu tư phải lập thủ tục xin phép xây dựng theo quy định. Tại các khu vực xây mới và trên các tuyến đường xây dựng mới các tuyến điện hạ thế và thông tin liên lạc phải đặt ngầm; sẽ từng bước ngầm hóa các tuyến điện và thông tin liên lạc hiện hữu.

- Dàn hoa, mái che cầu thang trên sân thượng: Ngoài số tầng cao được quy định, trên phần sân thượng được bố trí dàn hoa, ô mái che cầu thang, theo quy định như sau:

- Dàn hoa, mái che cầu thang có chiều cao tối đa 3m (tính từ sân thượng).

- Diện tích phần mái che cầu thang không được lớn hơn 1/2 diện tích sân thượng

và phải bố trí có sân trước, sân sau. Khoảng lùi phía trước cách mặt tiền sàn sân thượng tối thiểu 4m; khoảng lùi phía sau cách ranh giới mặt hậu tối thiểu 2m. Trường hợp bố trí mái che thang là mái dốc thì có thể bố trí không có khoảng lùi phía sau, nhưng phải tổ chức mái dốc đổ về phía sau.

- Việc lắp đặt các bảng quảng cáo ở mặt tiền nhà phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Vị trí lắp đặt không được che khuất công trình lân cận và phải đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị (như độ phản quan, màu sắc, kết cấu…).

- Nước thải từ nhà ở và các công trình phải qua bể tự hoại trước khi dẫn ra hệ thống thoát nước chung. Rác thải được phân loại (vô cơ, hữu cơ) trước khi được xe chuyên dụng thu gom và vận chuyển đến khu xử lý. Không để rác ứ đọng làm ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị.

- Khi lập thủ tục xây dựng nhà ở, công trình ngoài việc tuân thủ theo quy chế này chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan phải thực hiện đúng theo quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Điều 8. Hệ thống kỹ thuật và vệ sinh môi trường

a) Khuyến khích xây dựng bể chứa nước ngầm trong từng nhà để đảm bảo cấp nước thường xuyên cho sinh hoạt và nước chữa cháy khi cần thiết.

b) Nước mưa và các loại nước thải không được xả trực tiếp lên mặt hè, đường phố mà phải theo hệ thống cống, ống ngầm từ nhà chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Không được phép xả nước sang ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà liền kề.

c) Toàn bộ hệ thống thoát nước thải phải đặt ngầm. Hệ thống thoát nước của mỗi nhà phải nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực.

d) Không được xả khói, khí thải gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Miệng xả ống khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố và các nhà xung quanh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Khen thưởng

Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị quy định theo Quy chế này được UBND huyện xem xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế này tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND xã Sốp Cộp để tổ chức tuyên truyền phổ biến Quy chế này tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để biết và thực hiện. Quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng nhà ở theo thẩm quyền, cung cấp thông tin quy hoạch, thẩm định và và cấp giấy phép quy hoạch theo quy định.

b) Tổ chức xác định chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng công trình chính tại thực địa trước khi xây dựng nhà ở.

c) Tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng và trình UBND huyện cấp Giấy phép xây dựng theo quy định. Hướng dẫn xây dựng công trình theo Giấy phép xây dựng được cấp. Thường xuyên kiểm tra các trường hợp xây dựng không xin phép, xây dựng sai giấy phép được cấp đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường

a) Tổ chức thẩm định trình UBND huyện cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định, phù hợp với Quy chế này và xác định cụ thể mốc giới, giao đất trên thực địa cho hộ gia đình, cá nhân.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp tỉnh cấp giấy CNQSD đất cho tổ chức và giao đất trên thực địa.

c) Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai theo quy hoạch được duyệt. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền quy định này tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để biết và thực hiện trước khi xây dựng công trình.

3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Khi lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cần thể hiện rõ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và chỉ giới xây dựng công trình chính trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và thực hiện.

4. UBND xã Sốp Cộp

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các nội dung của Quy chế này đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

b) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cắm mốc ranh giới các lô đất và bàn giao trên thực địa cho hộ gia đình, cá nhân.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành định vị công trình cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo giấy phép xây dựng được cấp trước khi xây dựng công trình.

d) Chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, trật tự hè đường và các trách nhiệm khác trên địa bàn theo quy định được phân cấp theo Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

e) Thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Đề xuất xử lý, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định đối với trường

hợp vượt quá thẩm quyền.

5. Chủ đầu tư xây dựng công trình, các hộ gia đình, cá nhân liên quan

a) Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này.

b) Tiến hành làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định trước khi khởi công xây dựng công trình. Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng đã được cấp.

c) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trước khi khởi công xây dựng công trình phải gửi thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản tới phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Sốp Cộp trước 7 ngày để biết và được hướng dẫn, theo dõi thực hiện.

d) Bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Sốp Cộp và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Ngọc Tú |
| --- | --- |